Płock, dn.28  marca 2018r

Ogłoszenie

Zamawiający – Gmina – Miasto Płock 09-400 Płock ul. Stary Rynek 1

Szkoła Podstawowa nr 18 w Płocku ul. Jasna 8 zaprasza  do składania ofert na wykonanie modernizacji szatni dla uczniów klas IV-VIII

Opis przedmiotu zamówienia:

Szatnia w piwnicy:

-demontaż  istniejących ścianek z boksów szatniowych

-demontaż lamp oświetleniowych

-rozbiórka istniejącej obudowy z płyt rur co

-zeskrobanie i zmycie starej farby z sufitów i ścian szatni

-usuniecie i frezowanie  nierówności  posadzki pod płytki

-demontaż skrzydeł drzwiowych w wejściach do pomieszczeń magazynowych w piwnicy             -4 szt.

-wywiezienie i utylizacja materiałów z rozbiórki

-montaż nowych drzwi z ościeżnicami metalowymi -4szt –wejście do pomieszczeń magazynowych

-montaż lamp oświetleniowych –w boksach i na holu

-wykonanie gładzi gipsowych dwuwarstwowych na suficie i ścianach szatni

-wykonanie lekkiej zabudowy na stelażu metalowym z płyt g-k wodoodpornych –zabudowa oraz obudowa wszystkich pionów i poziomów instalacyjnych z pozostawieniem dostępu do zaworów poprzez drzwiczki rewizyjne

-malowanie dwukrotne z gruntowaniem sufitów farbą akrylową

-malowanie dwukrotne farbą lateksową z gruntowaniem ścian do pewnej wysokości

-wykonanie posadzki z płytek gres w szatni wraz z cokolikami (Płytki gresowe gat. I o wymiarach 30x30 antypoślizgowe –grupa B ścieralność min IV klasa odporność na   plamienie 5 odporność na czynniki chemiczne –ULA)

-wykonanie obudowy rur co przy ścianie zewnętrznej z płyty MDF na konstrukcji stalowej

-kolorystyka  do uzgodnienia

Wyposażenie

Wizualizacja  lub projekt dla wariantu I lub II

I wariant –szafki uczniowskie dla 450  uczniów

lub

II wariant –montaż ścianek boksów szatniowych wykonanych z profilu 40x30x3mm,kątowników 40x40x3 na słupkach z profilu 50x50x2 wypełnionych siatką krępowaną40x40x3 drzwi z zamkiem na wkładkę patentową, wieszaki po 50 szt. w jednym boksie oraz ławki wysokości 31-35cm o konstrukcji metalowej z siedziskiem z desek konstrukcja malowana proszkowo.

Podstawą skalkulowania ceny za roboty budowlane ma być przedmiar robót opracowany przez Wykonawcę, sporządzony w oparciu o opis przedmiotu zamówienia oraz wizję lokalną w terenie.Wykonawca sporządzą przedmiot robót według własnego uznania i dokonuje całościowej wyceny przedmiotu zamówienia.

W wycena przedmiotu zamówienia musi objąć wszystkie roboty budowlano- montażowe oraz wyposażenie

Zamawiający zaprasza na wizje lokalną w Szkole Podstawowa nr 18 od poniedziałku do piątku w godzinach 8,00-12,00

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest cena przedstawiona na formularzu ofertowym.

Termin realizacji zamówienia – od dnia 25 czerwca - do dnia 15 sierpnia  2018r

Miejsce i termin składania ofert

Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego –Szkoła Podstawowa nr 18 09-400 Płock  ul. Jasna 8 do dnia 30 kwietnia 2018r do godz.10,00

Zamawiające może odstąpić od podpisania umowy bez podania przyczyn.

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest :

Jarosław Kalaszczyński – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 18 tel.(24)2629808 w godz. pracy szkoły.